## СОБРАНИЕ

## УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2026 г.			№261

г. Углегорск

XXXVI очередная сессия восьмого созыва

Об утверждении Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, расположенных на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера  платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Сахалинской области от 20.05.2025 № 208 «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов на территории Сахалинской области»,

Собрание Углегорского муниципального округа Сахалинской области

РЕШИЛО:

1.  Утвердить Порядок проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, расположенных на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области согласно приложению.

2. Администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области обеспечить опубликование настоящего решения в сетевом издании «Углегорские ведомости» и размещение на официальном сайте Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Собрание».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Углегорские ведомости».

4. Контроль исполнения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области (А.Е. Слостин).

# Председатель Собрания # Углегорского муниципального # округа Сахалинской области # _______________Е.Г. Яковлева; # Глава Углегорского # муниципального округа # Сахалинской области # _________________Ф.В. Филин.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания

Углегорского муниципального

округа Сахалинской области

от 20 августа 2026г.№ 261

ПОРЯДОК

проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, расположенных на территории                                                                                                 Углегорского муниципального округа Сахалинской области

# 1. Общие положения

1.1.Порядок проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, расположенных на территории                                                                                                 Углегорского муниципального округа Сахалинской области (далее - Порядок)   регламентирует процедуру проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, расположенных на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

1.2.Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера  платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее- Постановление № 491), постановлением Правительства Сахалинской области от 20.05.2025 № 208 «Об утверждении Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов на территории Сахалинской области» в том числе порядок выявления информации о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов, о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирных домах или возникновении угрозы разрушения многоквартирных домов».

1.3.Действия настоящего Порядка распространяется на многоквартирные жилые дома, расположенные на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области, в которых в результате эксплуатационного контроля выявлены повреждения строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения  многоквартирных домов, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

# 2. Порядок проведения осмотра и эксплуатационного контроля

за техническим состоянием многоквартирных домов

2.1.      Эксплуатационный контроль осуществляется:

- лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома;

-лицами, указанными в статье 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-лицами, указанными в пункте 13 Постановления № 491 (далее- лицо, ответственное за эксплуатационный контроль.

2.2.Эксплуатационный контроль для целей настоящего Порядка осуществляется в отношении общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, состав которого определен частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Эксплуатационный контроль осуществляется путем проведения текущих, сезонных, внеочередных осмотров многоквартирных домов или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования (далее - осмотр общего имущества многоквартирного дома).

2.3. Текущие осмотры могут быть:

- общие, в ходе которых проводится осмотр всего общего имущества.

- частичные, в ходе которых осуществляется осмотр элементов общего имущества.

2.3.1.Общие и частичные осмотры проводятся в сроки, рекомендуемые в технической документации на многоквартирный дом и обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества, в том числе в зависимости от материалов изготовления элементов общего имущества.

2.4. Сезонные осмотры (весенний и осенний) проводятся в отношении всего общего имущества 2 раза в год:

2.4.1. Весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания отопительного периода в целях выявления произошедших в течение зимнего периода повреждений общего имущества. При этом уточняются объемы работ по текущему ремонту.

2.4.2. Осенний осмотр проводится до наступления отопительного периода в целях проверки готовности многоквартирного дома к эксплуатации в отопительный период.

2.5. Внеочередные осмотры проводятся в течение одних суток после произошедших аварий, опасного природного процесса или явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия.

Также основанием для проведения внеочередного осмотра многоквартирного дома на наличие повреждений строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан является поступление в администрацию Углегорского муниципального округа Сахалинской области (далее- администрация округа) заявления о нарушении требований  эксплуатации с приложением акта осмотра и иных документов, характеризующих текущее состояние общего имущества многоквартирного дома.

2.6. Проведение осмотров многоквартирных домов и выдача рекомендаций по устранению выявленных нарушений осуществляется комиссией по осмотру многоквартирных домов в случае нарушения требований их эксплуатации (далее – Комиссия), создаваемой администрацией округа.

Положения о Комиссии и состав утверждается распоряжением администрации округа. В состав Комиссии в обязательном порядке входят работники отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации округа, Комитета по управлению муниципальной собственностью Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

  - Осмотры проводятся с участием заявителя либо его уполномоченного представителя.

2.8.Комиссия, не позднее 15 рабочих дней с даты поступления заявления от заявителя, проводит визуальный осмотр многоквартирного дома, оценивает дефекты строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения, фиксирует результаты осмотра.

Заявитель уведомляется о проведении осмотра не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра. Уведомление направляется заявителю по электронной почте или вручается лично под роспись заявителю или его представителю.

2.9.По результатам осмотра Комиссией составляется акт осмотра многоквартирного дома, содержащий сведения о фактах повреждений строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также рекомендации, направленные на устранение выявленных нарушений (далее- акт осмотра).

2.10. Акт осмотра, указанный в пункте 2.9 настоящего Порядка, направляется Комиссией в течение 10 рабочих дней с даты осмотра в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области посредством единой информационной системы электронного делопроизводства Сахалинской области.

# 3.Заключительные положения

# За несоблюдение настоящего Порядка лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

# - за совершение неправомерных действий (бездействий), связанных с выполнением обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком;

# - за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

# - воспрепятствование деятельности членов комиссии при исполнении ими обязанностей по осуществлению осмотра многоквартирных домов влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.